双宝环审〔2025〕4号
关于黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目环境影响报告表的批复
宝清经济开发区管理委员会：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江宝清经济开发区现代物流园区配套基础设施建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇西北部，黑龙江宝清经济开发区现代物流园区及批复范围南侧，建设性质为新建，占地面积38公顷，总建筑面积418000m2，共分三部分建设，一是建设占地15.4公顷的冷链物流基地，主要包括1#-4#冷链配送中心、1#加工车间、2#加工车间、动力中心、锅炉房、污水处理间、综合楼等，共设置4条生产线，年产4000万穗真空玉米棒，设置4台4t/h燃气锅炉为生产提供蒸汽，设置污水处理系统一套，处理能力为450t/d；二是收购占地约22.6公顷的新农大市场和南方农资大市场，将其改造为现代物流园区配套冷链物流基地附属设施，主要包括交易区和加工配送区；三是完善现有中国·宝清白瓜籽大市场配套基础设施，主要包括完善配套老旧管网约19.3公里，路面硬化、绿化、亮化及物业维护等。该项目总投资158000万元，其中环保投资500万元。我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作
（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工场地四周设置围挡、定时洒水降尘，对多尘物料进行蓬布覆盖、建筑垃圾运输车辆加遮盖等措施，施工场界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）要求。该项目运营期4台天然气锅炉燃料气经各自配备的低氮燃烧器低氮燃烧后通过1根15m高烟筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和烟气黑度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求；码垛过程在密闭厂房内进行，减轻工艺过程中无组织粉尘对仓库外环境的影响，定时洒水降尘并及时清理，厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求；污水处理站恶臭气体经集气罩收集活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，定期对污水处理站及周边喷洒除臭剂，氨、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准值要求，厂界臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准值要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工人员产生的生活污水依托现有公共卫生间，施工废水经简易沉淀后用于场地降尘、绿地和道路喷洒。该项目运营期锅炉冷却水循环使用不外排，生活污水和生产废水经“格栅+隔油池+调节池+气浮池+中间水池+厌氧池+缺氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和宝清县污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网排至宝清县污水处理厂集中处理。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理布局施工现场、合理安排时间（夜间禁止施工）、选用低噪声设备等，场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。该项目运营期应采用厂房隔声、设备减震、选用低噪声设备等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点处应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期施工过程中产生的废弃建材集中收集，外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理，不得随意丢弃。该项目运营期产生的玉米废皮屑、包装废料、废边角料集中收集，暂存在密闭垃圾箱内，外售综合利用，不在场内贮存；生活垃圾定期收集后运送到周边垃圾中转站；污泥压滤产生的污泥和格栅栅渣集中收集，放置在密闭垃圾箱里，每日清理，不在厂区内暂存，外运堆肥；废活性炭、软化水制备产生的废离子交换树脂由厂家回收；废润滑油、废润滑油桶、废机油、废机油桶暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位进行处置。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，并从技术、工艺、管理等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率。

（六）总量控制。该项目排放颗粒物0.631吨/年、二氧化硫1.576吨/年、氮氧化物6.305吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。

              双鸭山市宝清生态环境局                                       

               2025年5月29日    
	双鸭山市宝清生态环境局                2025年5月29日印发




