双宝环审〔2025〕8号

关于宝清县第二高级中学综合实验楼项目

环境影响报告表的批复

宝清县第二高级中学：

- 你单位报送的《关于申请审批宝清县第二高级中学综合实验楼项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

- 项目基本情况

- 该项目位于黑龙江省宝清县苗圃街，宝清县第二高级中学校园内，建设性质为扩建。该项目在现有校园内进行，不新增用地。新建1栋总建筑面积4999.86m2五层综合实验楼及其配套公用辅助工程。购置化学吊装实验室、生物吊装实验室、物理吊装实验室等九类21间设备。该项目总投资2850万元，其中环保投资55万元。我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

- 二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

- （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应加强环境管理，设置围挡，蓬布覆盖，定期洒水抑尘等，施工期厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。该项目运营期实验室废气由通风橱内活性炭吸附装置+碱洗系统处理后，经专门的高于楼顶25m高排气筒排放，实验室废气非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放标准限值要求，厂内无组织排放非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准限值要求，厂界无组织排放非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

- （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水经沉淀处理达标后用于场地抑尘，杜绝随意排放。施工人员生活污水排入市政管网。该项目运营期实验室生活污水、二次及纯水刷瓶废水、清洁废水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，符合宝清县污水处理厂进水水质标准后，进入市政排水管网排至宝清县污水处理厂集中处理。

- （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应加强施工管理，合理布局施工现场，合理安排作业时间，尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法等降噪措施后，施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中限值要求。该项目运营期应采取减振、隔声、降噪、加强管理和设备合理布局等措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中1类标准要求。

- （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置。施工建筑垃圾尽量综合利用，不能利用的运至政府指定地点处置。该项目运营期产生的生活垃圾交由市政环卫部门处理。实验室废弃药品、废药物、废弃试剂瓶、生物实验室废样品等集中收集在实验室废物桶中，实验废液及实验一次刷瓶废水集中收集进入实验室废液收集桶中，更换的废活性炭暂存于专用危废箱中，均暂存于危废贮存点内，定期由有资质部门统一处理。

- （五）严格落实环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案。严格杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防水，杜绝一切不安全因素。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。

六、宝清县生态环境保护综合执法队负责做好该项目建设期及运营期的日常环境监督管理工作。

双鸭山市宝清生态环境局

2025年10月14日

双鸭山市宝清生态环境局            2025年10月14日印发

共印4份