双宝环审〔2025〕17号
关于宝清县2021年农村供水工程环境影响

报告表的批复

宝清县水利工程建设服务中心：

你单位报送的《关于申请审批宝清县2021年农村供水工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。
一、项目基本情况

该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县，建设性质为改扩建。建设农村饮水安全工程12处，建设内容主要包括水源工程、井房工程、净水工程、供水管线工程，其中新建水源井2处、井房2座；修建井房5座；净水工程7处；供水管线工程10处，总长33474m。该项目总投资645.64万元，其中环保投资18万元。

该项目环境影响评价文件未经审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违法行为已查处。你单位必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作
（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期对现场存放的土方洒水；施工内部工地裸露地面覆盖防尘布、定时洒水降尘；施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾及时清运，堆存时全覆盖，施工期无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物浓度限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期施工废水采用罐车收集处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。该项目运营期产生的反冲洗水，经沉淀后拉运至宝清县污水处理厂处理。
（三）落实声环境保护措施。该项目施工期应加强施工现场管理，采用低噪声设备，设备降噪措施等，合理安排施工作业、车辆运输时间。施工期场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。声环境保护目标声环境应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的建筑垃圾集中堆放，及时送至指定建筑垃圾堆放点；打井过程产生的泥浆堆存于临时泥浆防渗池内，自然固化后，送建筑垃圾填埋场填埋处理。该项目运营期产生的沉淀池沉渣、废弃的除铁锰滤料，交由市政部门填埋处置；废紫外消毒灯更换后不储存，委托有资质单位处置。
（五）严格落实生态环境保护措施。该项目施工期在土地开挖、平整及土方挖运施工过程中，输水管线施工作业井时，将表土和深土分别堆放，表土剥离土方与管沟开挖土方分类别存放于管道开挖面一侧，用袋装土堆砌在土体外侧坡脚进行挡护，在堆土顶部和侧面采用密目网苫盖，密目网表面用小块石压盖。施工结束后，对施工范围内的耕地进行土地复垦，对临时占地区域进行土地整治，平整后，将剥离表土进行回覆，并进行地表植被恢复。该项目运营期应加强井房周边绿化，美化环境同时控制水土流失量。对输水管线沿线恢复的现有地貌进行巡查，如有损坏，及时恢复。
三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市宝清生态环境局

                    2025年12月30日
	双鸭山市宝清生态环境局               2025年12月30日印发


共印4份


