双宝环审〔2026〕8号

关于北大荒集团八五二农场2026年管理区

生物质锅炉改造项目环境影响报告表的批复
北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司：

你单位报送的《关于申请审批北大荒集团八五二农场2026年管理区生物质锅炉改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场第二、三、四、五、六、七、八管理区锅炉房场地内，建设性质为改、扩建。该项目不新增占地，第二管理区拆除现有2台4t/h的燃煤热水锅炉及配套设施，新增2台4t/h的燃生物质热水锅炉（一用一备）及配套设施，安装2套低氮燃烧器、2套旋风除尘器+布袋除尘器、1套处理能力为4t/h软水制备系统；第三管理区拆除现有2台3t/h的燃煤热水锅炉及配套设施，新增2台4t/h的燃生物质热水锅炉（一用一备）及配套设施，安装2套低氮燃烧器、2套旋风除尘器+布袋除尘器、1套处理能力为4t/h软水制备系统；第四管理区拆除现有1台4t/h燃煤热水锅炉及配套设施，新增1台4t/h的燃生物质热水锅炉及配套设施，安装1套低氮燃烧器、1套旋风除尘器+布袋除尘器、1套处理能力为4t/h软水制备系统；第五管理区拆除现有1台10t/h燃煤热水锅炉及配套设施，新增1台10t/h的燃生物质热水锅炉及配套设施，安装1套低氮燃烧器、1套旋风除尘器+布袋除尘器、1套处理能力为10t/h软水制备系统；第六管理区拆除现有2台6t/h的燃煤热水锅炉及配套设施，新增2台4t/h的燃生物质热水锅炉（一用一备）及配套设施，安装2套低氮燃烧器、2套旋风除尘器+布袋除尘器、1套处理能力为4t/h软水制备系统；第七管理区拆除现有锅炉房、1台6t/h燃煤热水锅炉及配套设施，在原址厂区内新建1座建筑面积380m2锅炉房，新增2台4t/h的燃生物质热水锅炉（一用一备）及配套设施，安装2套低氮燃烧器、2套旋风除尘器+布袋除尘器、1套处理能力为4t/h软水制备系统；第八管理区拆除现有1台3t/h燃煤热水锅炉及配套设施，新增1台4t/h的燃生物质热水锅炉（一用一备）及配套设施，安装1套低氮燃烧器、1套旋风除尘器+布袋除尘器、1套处理能力为4t/h软水制备系统。各管理区新建1座最大储存量为100t的生物质燃料仓，灰渣间、危废贮存点依托原有。该项目总投资1395万元，其中环保投资403万元。

我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应封闭施工现场，粉性建筑材料应采取封闭、遮盖等有效防尘措施，采取上述措施后，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期各管理区的锅炉烟气经“低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器”处理后，由排气筒（第二、三、四、六、七、八管理区锅炉房排气筒高度35m，第五管理区锅炉房排气筒高度40m）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求。灰渣间暂存灰渣产生的废气经“密闭+布袋除尘器+洒水降尘”处理后排放，厂界颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入现有厂区防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。车辆冲洗水通过隔油沉淀处理后回用施工场地降尘，不外排。该项目运营期锅炉排污水和软水制备废水用于洒水降尘和地面清洗，不外排。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间，采用低噪声、低振动的设备，采取减振、隔声措施等，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等措施，各管理区厂界噪声值应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集，由市政环卫部门清运处置。建筑垃圾应及时清运至市政指定的地点处置。该项目运营期废离子交换树脂和废布袋由厂家回收。除尘器集尘和锅炉灰渣外售综合利用。废机油、废机油桶、含油棉纱暂存于危废贮存点，委托有危险废物处理资质的单位处置。
（五）总量控制。该项目投产后，合计排放颗粒物2.7804吨/年、二氧化硫12.3689吨/年、氮氧化物19.0881吨/年。其中，第二管理区排放颗粒物0.3246吨/年、二氧化硫1.4441吨/年、氮氧化物2.2286吨/年；第三管理区排放颗粒物0.3199吨/年、二氧化硫1.4232吨/年、氮氧化物2.1963吨/年；第四管理区排放颗粒物0.329吨/年、二氧化硫1.4635吨/年、氮氧化物2.2585吨/年；第五管理区排放颗粒物0.7998吨/年、二氧化硫3.5581吨/年、氮氧化物5.4909吨/年；第六管理区排放颗粒物0.3625吨/年、二氧化硫1.6125吨/年、氮氧化物2.4885吨/年；第七管理区排放颗粒物0.3247吨/年、二氧化硫1.4445吨/年、氮氧化物2.2293吨/年；第八管理区排放颗粒物0.3199吨/年、二氧化硫1.423吨/年、氮氧化物2.196吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

双鸭山市宝清生态环境局

                           2026年7月3日
	双鸭山市宝清生态环境局                    2026年7月3日印发


共印4份


