双宝环审〔2026〕9号

关于北大荒集团黑龙江八五二农场供排水农垦公用基础设施建设项目环境影响报告表的批复
北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司：

你单位报送的《关于申请审批北大荒集团黑龙江八五二农场供排水农垦公用基础设施建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场，建设性质为改、扩建。该项目不新增永久占地，临时用地面积68500m2。改造现有自来水厂、污水处理厂及配套附属设施，改造现有6眼水源井，改造供水管网17.93km、污水管网1.21km、雨水管网2.6km及配套附属设施等。在现有水源地新建3眼水源井及配套附属设施，与原有6眼水源井联合运行供水，改扩建后年总取水量为102.18万m3。该项目改建不改变现有污水处理厂、自来水厂处理能力和处理工艺。该项目总投资3565万元，其中环保投资53万元。

我局原则同意你单位环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应加强施工管理，合理安排施工进度及施工时间，设置围挡，物料堆场、运输车辆应采取苫盖措施，定期洒水抑尘等，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期备用柴油机发电产生的废气污染物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期管线施工废水经沉淀后，排入市政污水管网。水源井建设产生的洗井废水及抽水试验废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。施工人员生活污水排入市政污水管网。该项目运营期自来水厂产生的反冲洗废水经沉淀后排入市政污水管网，废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应采用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，设置声屏障，合理安排施工作业时间，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施。采取上述措施后，水源井四周噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；污水处理厂及自来水厂厂界四周应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期管道改造工程开挖弃土应优先场内沟槽回填、场地平整，剩余弃土弃渣用于八五二农场农村道路维修路基及边坡回填；废金属、废旧塑料管道交由再生资源公司回收利用；废弃泥浆经沉淀干化后送宝清县建筑垃圾消纳场无害化填埋；不可利用建筑垃圾密闭转运至宝清县建筑垃圾消纳场无害化填埋；施工人员产生的生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。该项目运营期自来水厂沉淀池产生的沉渣交由市政部门处置。

（五）严格落实生态环境保护措施。该项目施工期要细化优化工程施工方案，合理制定施工时段，明确占地范围和施工范围，尽量减少破坏植被；设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土；管道施工采用大开挖施工作业，表土剥离临时堆存在施工带两侧，施工结束后及时回填覆土，按原貌恢复；对水源井周边施工扰动影响区域进行原貌恢复；施工结束后，工程采取土地清理、回填、平整和绿化等措施将临时占地恢复成原有地类。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目环境影响报告表。

五、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
双鸭山市宝清生态环境局

                       2026年7月3日

	双鸭山市宝清生态环境局                    2026年7月3日印发


共印4份


