## Sheet1
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 生态环境影响评价机构 | 项目概况 | 环境保护措施落实情况\主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司蒸汽洗车场项目 | 黑龙江省双鸭山市宝清县黑龙江省万里润达生物科技有限公司厂区内 | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 黑龙江新亿普环保咨询有限公司 | 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县化工园区A区，黑龙江省万里润达生物科技有限公司厂区内，建设性质为新建。该项目占地面积1800m2，建筑面积1210m2。采用物理蒸汽清洗工艺清洗燃料乙醇承运油罐车，仅对罐体进行内壁、外壁杂质清理，不进行整车清洗，不开展对外经营性洗车业务。新建1座建筑面积1200m2的清洗车间，内设4个清罐车位，新建1座建筑面积10m2的危险废物贮存点、1座容积20m3玻璃钢废水槽、1台处理能力为6m3/h的油水分离器。建成后年清洗罐车10950台。清洗蒸汽由园区内黑龙江省万里润达热力有限公司提供，车间清洁用水由厂区现有水源供给。该项目总投资50万元，其中环保投资17万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期应采取洒水降尘等措施，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期罐车清洗过程废气通过集气罩收集后经冷却冷凝除湿装置+二级活性炭装置处理后，由15m高排气筒排放，非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，厂区内非甲烷总烃排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水利用厂区现有排水设施。该项目运营期罐车清洗废水及车间清洁废水经各清洗车位地沟汇入废水槽，经油水分离器处理后，再通过管道排入宝清县化工园区污水处理厂进行处理，废水中污染物应符合《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）表1水污染物间接排放限值要求，石油类应满足宝清县化工园区污水处理厂接收指标要求。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪声设备，采取减振等措施，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期建筑垃圾应统一收集后运至指定地点处理；施工人员生活垃圾应统一收集由市政部门外运处置。该项目运营期油泥、废活性炭存储于危险废物贮存点，及时送往厂区危险废物贮存库内贮存，定期交由有资质单位处置。 （五）严格落实环境风险防范措施。该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，并制定切实有效的突发环境事件应急预案，定期开展应急培训和演练。杜绝作业过程跑、冒、滴、漏现象的发生。
2 | 国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿矿坑水处理站项目 | 黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿院内 | 国能宝清煤电化有限公司 | 黑龙江煜枫环保技术有限公司 | 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场国能宝清煤电化有限公司朝阳露天煤矿院内，建设性质为改建。该项目不新增占地，拆除原有处理规模为10800m³/d的模块化水处理站，新建1座处理规模为20000m³/d矿坑水处理站，处理采场矿坑涌水及皮带入坑项目建设完成后的坑下破碎站区域矿坑水，采用“磁混凝+沉淀”工艺。新建1座建筑面积23903.9m2的矿坑水处理站厂房，内设水处理间、药品摆放区、备品备件间、配电室等。水处理间内新建1座占地面积1470m2的矿坑水处理站、1座容积750m3的调节水池、1座容积500m3的复用水池。危险废物贮存库、外排水处理站依托原有。该项目总投资2541.53万元，其中环保投资2541.53万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期采取物料遮盖、洒水降尘等措施，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期污泥处理单元应加强通风，泥饼做到日产日清，泥饼暂存时，脱水车间密闭，废气收集引至除臭设施处理；加药单元应采取聚合氯化铝、聚丙烯酰胺封闭袋装、投加系统密闭、设置通风口等措施。厂界臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，颗粒物应符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中煤炭工业无组织排放限值要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水利用矿区内现有生活设施。施工废水经沉淀池处理后回用或洒水抑尘，不外排。该项目运营期矿坑水处理后，其中11200m3/d矿坑水应满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中间冷开式循环冷却水补充水指标要求后排至工业场地已有电厂疏干水调节水池，通过提升泵站提升至电厂，复用作为电厂生产水源；8800m3/d矿坑水在满足现有外排水处理站设计进水指标后输送至外排水处理站进一步处理。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理布局施工现场，选用低噪声设备，采取围挡作业等措施。施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。基坑开挖产生的土石方部分用于回填地基和厂区平整等。该项目运营期矿坑水处理产生的污泥经脱水后应符合《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）要求后回填厂内排土场；废原辅料包装袋集中收集后定期交由厂家回收；废润滑油集中收集密闭临时暂存于场内既有危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。 （五）严格落实环境风险防范措施。该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，并制定切实有效的突发环境事件应急预案，定期开展应急培训和演练。杜绝作业过程跑、冒、滴、漏现象的发生。
3 | 宝清县贵林酒业有限公司锅炉建设项目 | 黑龙江省双鸭山市宝清县农副产品深加工园区 | 宝清县贵林酒业有限公司 | 黑龙江宜和环保科技有限公司 | 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县农副产品深加工园区，建设性质为改建、技术改造。该项目不新增占地，拆除原有1台0.5t/h燃煤蒸汽锅炉和1台0.75MW燃煤热水锅炉，新建1台3t/h燃生物质蒸汽锅炉，新建1座处理能力为3t/d污水处理站，处理工艺为“格栅+调节+AO+絮凝沉淀”。新建1套制备能力为3t/h的软化水制备设备，1座建筑面积5m2的危废贮存库。锅炉房、燃料仓、灰渣库等依托原有。该项目总投资100万元，其中环保投资35万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应设置围挡，采取封闭、遮盖等措施，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期锅炉烟气经低氮燃烧器+旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由30m高烟囱（DA001）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。污水处理站产生的恶臭气体经集气装置收集+活性炭吸附装置处置后，由15m高排气筒（DA002）排放，氨、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。燃料库房全封闭，灰渣、除尘器收尘袋装收集暂存灰渣库，锅炉房、灰渣库全封闭并且定期冲渣降尘，灰渣转运运输车辆封闭运输。采取上述措施后，厂界无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入可移动临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；施工废水经临时沉淀池处理后用于场地抑尘，不外排。该项目运营期生活污水排入化粪池；锅炉排污水及软化处理废水洒水抑尘，不排放；锅底水用于润料、摊凉，不外排；黄水部分用于滴窖，部分回用于拌醅回窖发酵，不外排；设备冲洗废水、地面清洗废水经厂区自建污水处理站预处理，废水中的污染物应满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821-2025）及宝清县农副产品深加工园区污水处理厂进水标准要求后，排入宝清县农副产品深加工园区污水处理厂。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪声设备，合理布局施工现场、安排作业时间，设置声屏障，加强车辆的管理等，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置，建筑垃圾应及时清运至市政指定的地点处置。该项目运营期生活垃圾收集于垃圾桶，由环卫部门统一处理；废布袋由厂家更换后回收利用；废离子交换树脂由厂家更换后回收利用；污水处理站污泥压滤后送填埋场填埋；锅炉灰渣、除尘器收尘袋装收集后外售综合利用。废活性炭、废机油暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。
4 | 黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司锅炉改扩建项目 | 黑龙江省双鸭山市宝清县老柞山金矿村 | 黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司 | 黑龙江宜和环保科技有限公司 | 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县老柞山金矿村黑龙江红兴隆农垦宝利采金有限公司院内，建设性质为改、扩建。该项目不新增占地，拆除原有2台0.5t/h燃煤锅炉、1座15m高烟囱。新建2台2.1MW链条炉生物质热水锅炉，配套旋风+布袋除尘器及其配套附属设施。新建1座50m2的选矿区燃料库、1座50m2的选矿区灰渣库、1座50m2的中矿区燃料库、1座50m2的中矿区灰渣库及1座30m高烟囱。锅炉房、危废暂存间等依托原有。该项目总投资40.6万元，其中环保投资23.6万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期采取物料遮盖、洒水降尘等措施，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期2台锅炉烟气经低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理后，分别由30m高烟囱（DA001、DA002）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。生物质成型燃料贮存于燃料库内，灰渣存储于灰渣库内，定期洒水降尘，厂界无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。生产废水采用移动式沉淀池沉淀后循环使用，不外排。该项目运营期锅炉排污水回用于厂区生产。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间，采取隔声等措施，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期建筑垃圾应统一收集后运至指定地点处理，施工人员生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一清运处理。该项目运营期锅炉炉渣及除尘器收尘灰暂存于灰渣库后定期外售综合利用；废布袋及废离子交换树脂定期由厂家回收；废润滑油、废弃含油抹布暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处置。
5 | 和平管理区供暖锅炉建设项目 | 黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场 | 北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司 | 黑龙江泽文生态环境科技有限公司 | 该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场和平管理区锅炉房场地内，建设性质为扩建。该项目不新增占地，将现有1台7MW燃生物质锅炉生物质上料系统、炉排系统进行维修改造，部分零部件及炉排进行更换。锅炉房、燃料暂存间、灰渣暂存间、水处理间等依托原有。改造后的锅炉用于八五二农场和平管理区、红旗管理区冬季集中供暖，供热面积由5.5万平方米增加至6万平方米。待该项目供热区域接入宝清县热源引入管网工程（二期）集中供热管网后锅炉改为备用。该项目总投资20万元，其中环保投资5万元。 | （一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运营期锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由40m高烟囱（DA001）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。燃料堆放燃料暂存间内，锅炉灰渣存放灰渣暂存间内，封闭设置，定期洒水降尘，厂界无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 （二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运营期锅炉及软化排污水用于洒水降尘及灰渣冷却，不外排。 （三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间，采用低噪声、低振动的设备，设置隔声屏蔽等，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾由市政部门清运处置，更换的零部件外售处理。该项目运营期锅炉炉渣、除尘器收尘外售综合利用，废布袋、废离子交换树脂由厂家回收。