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关于宝清县贵林酒业有限公司锅炉建设项目

生态环境影响报告表的批复
宝清县贵林酒业有限公司：

你单位报送的《关于申请审批宝清县贵林酒业有限公司锅炉建设项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县农副产品深加工园区，建设性质为改建、技术改造。该项目不新增占地，拆除原有1台0.5t/h燃煤蒸汽锅炉和1台0.75MW燃煤热水锅炉，新增1台3t/h燃生物质蒸汽锅炉，新建1座处理能力为3t/d污水处理站，采用“格栅+调节+AO+絮凝沉淀”工艺。新建1套制备能力为3t/h的软化水制备设备，1座容积300m3消防水池，1座建筑面积5m2的危废贮存库。锅炉房、燃料仓、灰渣库等依托原有。该项目总投资100万元，其中环保投资35万元。

我局原则同意你单位生态环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目施工期施工现场应设置围挡，采取封闭、遮盖等措施，施工期产生的颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。该项目运营期锅炉烟气经低氮燃烧器+旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由30m高烟囱（DA001）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。污水处理站产生的恶臭气体经集气装置收集+活性炭吸附装置处置后，由15m高排气筒（DA002）排放，有组织氨、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。燃料袋装堆放燃料仓内，锅炉炉渣、除尘器收尘袋装收集暂存灰渣库内，锅炉房、灰渣库、燃料仓全封闭，定期洒水降尘。格栅调节池进行加盖密闭，定期喷洒除臭剂。采取上述措施后，厂界无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，无组织氨、硫化氢、臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥；施工废水经临时沉淀池处理后用于场地抑尘，不外排。该项目运营期锅炉排污水及软化处理废水洒水抑尘；锅底水用于润料、摊凉；黄水部分用于滴窖，部分回用于拌醅回窖发酵；生产废水经污水处理站预处理，废水中的污染物应满足《酒类制造业水污染物排放标准》（GB19821 -2025）及宝清县农副产品深加工园区污水处理厂进水标准要求后，排入宝清县农副产品深加工园区污水处理厂进一步处理。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应选用低噪设备，合理布局施工现场、安排作业时间，设置声屏障，加强车辆的管理等，施工期场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾应集中收集由市政环卫部门清运处置，建筑垃圾应及时清运至市政指定的地点处置。该项目运营期废布袋、废离子交换树脂由厂家更换后回收处置；污水处理站污泥压滤后送填埋场填埋；锅炉炉渣、除尘器收尘外售综合利用；废活性炭、废机油暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。该项目应严格落实环评报告中提出的风险防范措施，并制定切实有效的突发环境事件应急预案，定期开展应急培训和演练。杜绝作业过程跑、冒、滴、漏现象的发生。
（六）总量控制。该项目排放颗粒物0.121吨/年、二氧化硫0.573吨/年、氮氧化物1.551吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、生态环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目生态环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的生态环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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