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关于和平管理区供暖锅炉建设项目

生态环境影响报告表的批复
北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司：

你单位报送的《关于申请审批和平管理区供暖锅炉建设项目生态环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况
该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场和平管理区锅炉房场地内，建设性质为改、扩建。该项目不新增占地，将现有1台7MW燃生物质锅炉生物质上料系统、炉排系统进行维修改造，部分零部件及炉排进行更换。锅炉房、燃料暂存间、灰渣暂存间、水处理间等依托原有。改造后的锅炉用于八五二农场和平管理区、红旗管理区冬季集中供暖，供热面积由5.5万㎡增加至6万㎡。待该项目供热区域接入宝清县热源引入管网工程（二期）集中供热管网后锅炉改为备用。该项目总投资20万元，其中环保投资5万元。

我局原则同意你单位生态环境影响报告表中所列的建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）严格落实各项大气污染防治措施。该项目运营期锅炉烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由40m高烟囱（DA001）排放，烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。燃料袋装堆放燃料暂存间内，锅炉炉渣、除尘器收尘袋装收集存放灰渣暂存间内，封闭设置，定期洒水降尘，厂界无组织颗粒物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
（二）严格落实各项水污染防治措施。该项目施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。该项目运营期锅炉及软化排污水用于洒水降尘及灰渣冷却，不外排。

（三）严格落实声环境保护措施。该项目施工期应合理安排施工时间，采用低噪声、低振动的设备，设置隔声屏蔽等，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。该项目运营期应选用低噪声设备，采取减振、隔声、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。该项目施工期产生的生活垃圾由市政部门清运处置。该项目运营期锅炉炉渣、除尘器收尘外售综合利用，废布袋、废离子交换树脂由厂家回收处置。
（五）总量控制。该项目排放颗粒物1.22吨/年、二氧化硫2.85吨/年、氮氧化物8.36吨/年。

三、该项目必须符合所在地城市总体规划或者国土空间规划以及生态环境分区管控等要求后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

四、生态环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动，应当重新报批项目生态环境影响报告表。

五、在项目发生实际排污行为之前，按照经批准的生态环境影响评价文件认真梳理并落实各项环境保护措施，将污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，有机衔接环境影响评价与排污许可证，并按证排污。
六、宝清县生态环境保护综合执法队负责组织开展该项目的“三同时”监督检查和管理工作。你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
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